**ПРИГЛАШЕНИЕ №282**

**к участию в конкурсе с неограниченным участием**

Дата: «19» декабря 2023 г.

**ЗАО «Альфа телеком»** (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку: **услуг по ремонту и техническому обслуживанию систем кондиционирования** (далее Приглашение).

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки поставки, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены **в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению**).

1. Для участия в конкурсе необходимо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подать конкурсную заявку**в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1)с установлением пароля доступа | **По эл. адресу:****tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема конкурсных заявок:****27.12.2023г. 09:59 часов (GMT+6)** |
| **Направить пароль** для доступа к конкурсной заявке | **По электронному адресу:****tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:****27.12.2023г. с 10:00 до 11:59 часов (GMT+6)** |
| **Вскрытие конкурсных заявок состоится:** | по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123; | ***ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок: 27.12.2023г. в 12:00* *часов (GMT+6)*** |

* **Вложенный файл (конкурсная заявка) не должен превышать 10мб, в случае превышение рекомендуется разделить и отправить несколькими сообщениями (письмами).**

***- Заявки, направленные с использованием облачных файлообменников не принимаются и не рассматриваются.***

1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: **tender@megacom.kg** за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса.
2. При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.
4. **Порядок подачи конкурсной заявки.** Поставщику, желающему участвовать в конкурсе необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.

 Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.

1. Компания может установить фиксированную сумму гарантийного обеспечения конкурсной заявки (далее – ГОКЗ). Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки. Данное требование устанавливается при необходимости.

ГОКЗ вносится в размере и форме, предусмотренных в конкурсной документации.

ГОКЗ возвращается не позднее трех рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия конкурсной заявки, указанного в конкурсной документации;

2) заключения договора и предоставления ГОИД, если предоставление такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной документации;

3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

4) прекращения процедур закупок без заключения договора.

5. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки закупающей организацией удерживается в случаях:

1) отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в конкурсной заявке победителя, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов;

2) отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;

3) отзыва конкурсной заявки после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

4) изменения условий конкурсной заявки после вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1. **Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.**

**Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) договора (-ов) (Приложение 3 к Приглашению).**

**Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.**

1. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
2. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
3. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению). Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то Компания направляет поставщикам, представившим одинаковые цены запрос по электронной почте о возможности снижения цены (предоставления скидки), выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки.

1. Компания отклоняет конкурсную заявку в случаях, если:

- участник, представивший конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации, установленной в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- поставщик представил более одной конкурсной заявки;

- поставщик не предоставил гарантийное обеспечение конкурсной заявки;

- цена конкурсной заявки превышает планируемую сумму закупки;

- в случае выявления конфликта интересов согласно п. 6.5 Правил организации и осуществления закупок в ЗАО «Альфа Телеком».

1. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все предложения поставщиков, не поступило ни одного предложения или минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.
2. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
3. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: победителю о том, что его заявка признана победившей, остальным участникам, что их заявки не признаны победившими.
4. Поставщик, определенный победителем конкурса, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение трех рабочих дней путем направления ответного письма по электронной почте.
5. В случае нарушения победителем сроков: подтверждения заключения договора, подписания договора/возврата экземпляра договора Компании или внесения гарантийного обеспечения исполнения договора, Компания вправе заключить договор с поставщиком вторым в рейтинге.
6. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.
7. Поставщик отстраняется от участия в процессе закупок в случае наличия поставщика в Базе данных ненадежных поставщиков Компании.

Приложение:

1. Требования к закупке - Приложение №1;
2. Форма конкурсной заявки - Приложение №2;
3. Проект договора - Приложение №3.

**Руководитель отдела по закупкам Таалайбек кызы А.**

*Исп.: Н. Шаршенов*

*Тел:0312 905 244*

**Приложение 1 к Приглашению**

**Требования к закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **Общие требования:** |
| 1.1 | Язык конкурсной заявки | Русский |
| 1.2 | Дата начала оказания услуги: | С даты заключения договора до полного исполнения всех обязательств по договору. |
| 1.3 | Срок и место оказания услуг: | Согласно договора и Техническим заданиям Заказчика; |
| 1.4 | Условия платежа и срок выплаты: | Оплата производится ежемесячно по факту оказанных в соответствующем месяце услуг, в течение 15-ти банковских дней со дня получения от Исполнителя электронной счет-фактуры в автоматизированной системе УГНС. Счет-фактура предоставляется Заказчику после подписания Сторонами Акта приема-сдачи оказанных услуг; |
| 1.5 | Цена конкурсной заявки (коммерческое предложение) | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством КР. \*При этом в цену, должны быть включены стоимость монтажных, ремонтных и профилактических работ СК. Валюта конкурсной заявки - сом КР. |
| 1.6 | **Для юридических лиц:** Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации, Устав; приказ/решение/протокол об избрании/назначении исполнительного юр. лица (1-го лица);  | Приложить копии (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 1.7 | **Для индивидуальных предпринимателей:** предоставить копию Свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или копию действующего патента (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом и территорией закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту), копию страхового полиса. | Приложить копии (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 1.8 | Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в торгах (если она подписывается не исполнительным органом – руководителем компании);  | Приложить копию доверенности. |
| 1.9 | Регистр-й документ по НДС выданный налоговым органом КР (если участник является плательщиком НДС-12%). | Приложить копии(в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
| 1.10 | Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях: | 60 календарных дней с даты вскрытия. |
| 1.11 | Форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки (ГОКЗ) | Не требуется |
| 1.13 | Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения договора (ГОИД) | Претенденту, которому будет присуждено право заключения договора, по итогам конкурса должен внести гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД) в следующем размере:**5 %;**от общей суммы Договора в виде перечисления денежных средств на банковский счет Покупателя в течение 5 банковских дней с даты заключения Договора. Порядок возврата ГОИД определяется в Договоре**Форма внесения ГОИД:** В виде перечисления денежных средств на банковский счет Покупателя. |
| 1.14 | Реквизиты банковского счета для внесения ГОИД  |  указаны в приложении № 1. |
| 1.15 | **Критерии оценки**  | \* Стоимость оценки конкурсных заявок будет проводиться по итоговой сумме Лота, при этом цены не должны превышать выделенную сумму по каждой позиции в Лоте. Так как, все позиции, которые составляют целостность Лота, обязательно указать цены по каждой позиции в Лоте. \* - при определении оцененной стоимости, от итоговой стоимости Лота вычитается НДС (-12%), если участник-резидент КР является плательщиком НДС, соответственно оценка заявок будет проводиться без учета НДС-12%.*Примечание: в случае отсутствия, либо превышения цены в позиции, конкурсная заявка по данному Лоту будет признана не полной и в дальнейшем заявка участника подлежит отклонению.***Примечание:** **Во избежание превышения итоговой цены лотов участника от выделенной суммы Заказчика, при заполнении общей цены предложения в конкурсной заявке, можно указать выделенную сумму закупающей организацией на данную закупку.** |
| 1.16 | Срок для устранения дефектов/время реагирования на устранение | Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет недостатки, допущенные по его вине в оказанных услугах по ремонту Оборудования, обнаруженные в гарантийный срок. |
| 1.17 | **Гарантия** | Гарантийный срок на оказываемые услуги и запасные части составляет не менее 6 (шесть) месяцев, который исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. |
| 1.18 | Закупаемые товары (расходные материалы, запасные части, комплектующие) должны быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать требованиям Заказчика. | В случае необходимости замены запасных частей, комплектующих к Оборудованию, Участник конкурса при оказании услуг обязуется использовать только новые, ранее не бывшие в употреблении расходные материалы, запасные части и комплектующие к ним, надлежащего качества, а также соответствующие обслуживаемым системам кондиционирования Заказчика. |
| 1.19 | Условия Договора | См. проект Договора (Приложение № 3). |
| 1.20 | **Выделяемая сумма** | **Лот №1 (Север) – 1 000 000 сом****Лот №2 (Юг) – 1 500 000 сом** |
| **2.** | **Квалификационные требования:** |
| 2.1 | Наличие опыта технического (сервисного) обслуживания и выполнения ремонта систем кондиционирования, в качестве исполнителя по двум или более договорам за последние 2 (два) года | Подтвердить и/или акты приема-передачи выполненных работ, счет-фактуры на сумму не менее выделяемой суммы Лота |
| 2.2 | Наличие сертифицированных работников, сервисной бригады способных выполнять аналогичные по характеру и степени сложности, требуемые услуги | **Предоставить письменное подтверждение по нижеуказанным условиям с подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации:*** **По Лоту №1:** Наличие необходимого количества бригад способных одновременно выехать, не менее чем на 3 объекта северного региона КР (Чуйская, Иссык-Кульская, Нарынская, Таласская область) (кол-во работников в 1 бригаде не менее 3-х чел.);
* **По Лоту №2:** Наличие необходимого количества бригад способных одновременно выехать не менее чем на 3 объекта южного региона КР (Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская область) (кол-во работников в 1 бригаде не менее 3-х чел.);

Вышеуказанные требования подтвердить копиями трудового договора или трудовой книжки |
|  | Предоставить перечень (сведения) об оборудованиях/техники/ производственной базы, которым должен обладать участник конкурса (на праве собственности/аренды) | **Предоставить письменные подтверждения по нижеуказанным условиям с подписью уполномоченного лица и заверенная печатью организации:*** Претендент должен иметь производственную базу, либо сервисные центры в Бишкеке, северных областях КР (по лоту №1), и в одной из южных областей КР (по лоту №2) для осуществления ремонтно-восстановительных работ (приложить копии подтверждающих документов к письму);
* Наличие в собственности всех необходимых инструментов для выполнения технического (сервисного) обслуживания систем кондиционирования;
* Наличие не менее одного исправного автотранспорта высокой проходимости (в собственности либо в аренде) на лоты №1 и №2, с предоставлением копий тех. паспортов, либо договоры аренды на автотранспорт;

Копии документов подтверждающих право собственности или договор аренды на производственную базу, сервисных центров; |
|  | *\* В случае участия в конкурсе простого товарищества, каждый его участник должен отвечать установленным квалификационным требованиям* |

|  |
| --- |
| **Существенные требования/ Технические спецификации** |
| **Лот №1 - Диагностика/ ремонт и профилактика систем кондиционирования по северному региону КР** |
| **Подробное описание услуг, товаров** | **Срок поставки, оказания услуг** | **Кол-во объем**  | **Заложенная стоимость в сом КР за ед. с учетом налогов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Монтаж систем кондиционирования** |
| 1. Монтаж сплит-системы от 3,5 кВт до 7кВт. без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу.\*  | Строго по заявкам (техническим заданиям) Заказчика в течение срока действия договора. При этом, время реагирования с момента оповещения ответственных представителей Исполнителя составляет: По г. Бишкек - 4 ч. До 70 км - 7 ч.70-120 км - 9 ч.120-170 км - 12 ч.170-250 км - 18 ч.250-350 км - 24 ч.350-500 км - 36 ч. | 1 шт. | 7 870,00  |
| 2. Установка трассы для сплит-системы, за каждый метр, без укладки трассы в короб или штробу. (включая комплект инсталляции) \* | 1 шт. | 1 730,00  |
| 3. Монтаж сплит-системы до 3,5 кВт, без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции) \* | 1 шт. | 7 870,00  |
| 4. Монтаж трассы в коробе 60\*100, за каждый метр короба (с учетом материала) \* | м | 980,00  |
| 5. монтаж трассы в штробе (штукатурка, кирпич), за каждый метр штробы.\*  | м | 950,00  |
| 6. Монтаж канального кондиционера мощностью 9-17 кВт без учета подключения к воздуховодам без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу (стоимость трассы не включена). \* | 1шт. | 17 490,00  |
| 7. Монтаж канального кондиционера мощностью 18-45 кВт без учета подключения к воздуховодам, без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу (стоимость трассы не включена). \* | 1 шт. | 37 990,00  |
| 8. Установка трассы для канального кондиционера мощностью 9-17 кВт, за каждый метр трассы, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции)\* | 1 шт. | 1 990,00  |
| 9. Установка трассы для канального кондиционера мощностью 18-24 кВт, за каждый метр трассы, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции) \*  | м | 1 990,00  |
| 10. Установка трассы для канального кондиционера мощностью 25-36 кВт (82-120), за каждый метр трассы, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции). \*  | м | 3 950,00  |
| 11. Монтаж дополнительных коробов для кабеля 16\*25, за метр (с учетом материала) \* | м | 250,00  |
| 12. Установка защитной решетки на внешний блок кондиционера (пруток 12, квадрат 12) (с учетом материала) \* | 1 шт. | 6 890,00  |
| 13. Дозаправка фреона R22, с учетом стоимости фреона (сом/кг). \* | кг | 3 790,00  |
| 14. Дозаправка фреона R410, R407, с учетом стоимости фреона (сом/кг). \*  | кг | 2 950,00  |
| 15. Услуги автовышки (стоимость за 1 час работы).  | 1 ч | 2 990,00  |
| 16. Услуги за использование лесов (стоимость работы за 1 ярус). \* | 1 ярус | 850,00  |
| 17. Монтаж зимнего комплекта\* | 1 шт. | 4 490,00  |
| 18. Переделка кронштейна под внешний блок сплит-системы с учетом материалов\* | 1шт | 1 090,00  |
| **Диагностика и ремонт СК** |
| 1. Диагностика сплит-системы до 3,5 кВт**\***, без использования лесов и автовышки, без демонтажа кондиционера. \* | Строго по заявкам (техническим заданиям) Заказчика в течение срока действия договора. При этом, время реагирования с момента оповещения ответственных представителей Исполнителя составляет: По г. Бишкек - 4 ч. До 70 км - 7 ч.70-120 км - 9 ч.120-170 км - 12 ч.170-250 км - 18 ч.250-350 км - 24 ч.350-500 км - 36 ч. | 1 шт | 1 890,00 |
| 2. Диагностика сплит-системы от 3,5 кВт до 7 кВт**\***, без использования лесов и автовышки, без демонтажа кондиционера. \* | 1 шт. | 1 890,00 |
| 3. Диагностика канального кондиционера мощностью 9-36 кВт**\***, без использования лесов и автовышки, без демонтажа кондиционера. \* | 1 шт. | 2 190,00 |
| 4. Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре (включая материал) \* | 1 шт. | 850,00 |
| 5. Замена двигателя вентилятора внутреннего или наружного блока, без учета запасных частей \* | 1 шт. | 2 250,00 |
| 6. Ремонт двигателя вентилятора внутреннего или наружного блока без учета запасных частей \* | 1 шт. | 4 790,00 |
| 7. Ремонт внутренних электрических цепей (без учета материалов) \* | 1шт. | 1 250,00 |
| 8. Ремонт или замена электронных плат (без учета материалов) \* | 1 шт. | 1 450,00 |
| 9. Замена питающего трансформатора (без учета материалов) \* | 1 шт. | 650,00 |
| 10. Замена пускателя (без учета материалов) \* | 1 шт. | 850,00 |
| 11. Ремонт трассы (устранение не герметичности) (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 1 120,00 |
| 12. Ремонт трассы (восстановление термоизоляции), за каждый метр (с учетом материалов) \*  | м | 690,00 |
| 13. Ремонт дренажа сплит-системы (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 690,00 |
| 14. Ремонт дренажа канального кондиционера (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 1 150,00 |
| 15. Ремонт с перепайкой компонентов с откачкой хладагента (капилляр, клапан, фильтр и т.п.), для сплит-систем, без демонтажа (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 3 690,00 |
| 16. Ремонт с перепайкой компонентов, с откачкой хладагента (капилляр, клапан, фильтр и т.п.) для канальных кондиционеров, без демонтажа (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 4 290,00 |
| 17. Замена компрессора для сплит-систем, без демонтажа наружного блока (без учета материалов) \* | 1 шт. | 6 990,00 |
| 18. Замена компрессора для канальных кондиционеров, без демонтажа наружного блока (без учета материалов) \* | 1 шт. | 11 990,00 |
| 19. Демонтаж внутреннего блока сплит-системы. \* | 1 шт. | 1 290,00 |
| 20. Монтаж внутреннего блока сплит-системы на старое место установки. \* | 1 шт | 1 790,00 |
| 21. Демонтаж наружного блока сплит-системы, без использования лесов и автовышки. \* | 1 шт. | 1 790,00 |
| 22. Монтаж наружного блока сплит-системы, без использования лесов и автовышки на старое место установки. \* | 1 шт. | 2 290,00 |
| 23. Демонтаж внутреннего блока канального кондиционера. \* | 1 шт. | 2 490,00 |
| 24. Монтаж внутреннего блока канального кондиционера на старое место установки. \* | 1 шт. | 2 790,00 |
| 25. Демонтаж наружного блока канального кондиционера, без использования лесов и автовышки. \* | 1 шт. | 2 790,00 |
| 26. Монтаж наружного блока канального кондиционера, без использования лесов и автовышки на старое место установки. \* | 1 шт. | 3 190,00 |
| 27. Ремонт защитной решетки кондиционера (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 840,00 |
| 28. Профилактика сплит системы и канальных кондиционеров. \* | 1 шт. | 2 090,00 |
|  **Профилактика включает в себя:**  - мойка внешнего блока насосом высокого давления с использованием моющих средств;- мойка фильтров с использованием моющих средств;- разборка и чистка парогенератора кондиционера; - протирка внутреннего блока от пыли или возможного налета;- дозаправка фреоном;- прочистка дренажа. |  |
| **Диагностика включает в себя:** - выезд сервисной бригады; - проверка режимов работы;- измерение рабочих токов и температур; - проверка рабочих давлений; - проверка состояния фильтров; - проверка герметичности системы; - составление акта осмотра.  |  |
| **Транспортные расходы на доставку оборудования и бригады монтажников** (обратная дорога заложена в стоимость) |  | сом/км | 53,00 |
| Командировочные на одного человека в сутки (при работе за городом на расстоянии более 110 км) |  | 1 чел/день | 2 520,00 |
| **Наименование запасных частей** | **Срок поставки, оказания услуг** | **Кол-во объем**  | **Заложенная стоимость сом КР за ед. с учетом налогов** |
| Компрессор - 7000Btu  | По мере производственной необходимости, в течение срока действия договора. | 1 | 8 770,00 |
| Компрессор - 9000Btu  | 1 | 13 490,00 |
| Компрессор - 12000Btu  | 1 | 20 250,00 |
| Компрессор - 18000Btu  | 1 | 24 750,00 |
| Компрессор - 24000Btu  | 1 | 33 750,00 |
| Компрессор - 36000Btu  | 1 | 47 250,00 |
| Компрессор - 48000Btu  | 1 | 58 050,00 |
| Компрессор - 60000Btu  | 1 | 91 990,00 |
| Варистор - 391КО20  | 1 | 89,00 |
| Предохранитель 3,15А 220В  | 1 | 28,00 |
| Трансформатор RRMF 9263  | 1 | 840,00 |
| Двигатель внутр. блока VDK 16-4. FN 7A. ARW 41 H8P 30AC  | 1 | 2 580,00 |
| Двигатель нар. блока  | 1 | 5 060,00 |
| Конденсаторы 1,0Мкф  | 1 | 120,00 |
| Конденсаторы 1,5Мкф  | 1 | 120,00 |
| Конденсаторы 2Мкф  | 1 | 150,00 |
| Конденсаторы 5Мкф  | 1 | 150,00 |
| Конденсаторы 30Мкф  | 1 | 310,00 |
| Конденсаторы 35Мкф  | 1 | 310,00 |
| Конденсаторы 40Мкф  | 1 | 390,00 |
| Конденсаторы 45Мкф  | 1 | 390,00 |
| Конденсаторы 50Мкф  | 1 | 490,00 |
| Конденсаторы 60Мкф  | 1 | 590,00 |
| Температурный датчик нар. Блока  | 1 | 950,00 |
| Температурный датчик внутр. блока  | 1 | 950,00 |
| Пусковое реле  | 1 | 1 620,00 |
| Пускатели  AWG 10-18 CU | 1 | 2 020,00 |
| Реле контроля напряжения HDP - 20A  | 1 | 2 130,00 |
| Нагреватель картера компрессора 70W  220B  | 1 | 1 570,00 |
| Низкотемпературный комплект Fasec 33 2,5A | 1 | 18 250,00 |
| Низкотемпературный комплект Fasec 33   7A  | 1 | 24 590,00 |
| Клапан подачи воды  | 1 | 1 020,00 |
| Универсальная плата управления | 1 | 3 890,00 |
| Реле давления  | 1 | 1 240,00 |
| Золотник  | 1 | 90,00 |
| Реле задержки  | 1 | 840,00 |
| Таймер времени  | 1 | 1 850,00 |
| Реле времени  | 1 | 1 290,00 |
|  Подшипник для двигателя внутреннего блока |   | 1 | 310,00 |

|  |
| --- |
| **Лот №2 - Диагностика/ ремонт и профилактика систем кондиционирования по южному региону КР** |
| **Подробное описание услуг, товаров** | **Срок поставки, оказания услуг** | **Кол-во объем**  | **Заложенная стоимость сом КР за ед. с учетом налогов** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Монтаж систем кондиционирования:** |
| 1. Монтаж сплит-системы от 3,5 кВт до 7кВт. без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу.\*  | Строго по заявкам (техническим заданиям) Заказчика в течение срока действия договора.При этом, время реагирования с момента оповещения ответственных представителей Исполнителя составляет:По г. Ош- 4 ч. До 70 км - 7 ч.70-120 км - 9 ч.120-170 км - 12 ч.170-250 км - 18 ч.250-350 км - 24 ч.350-500 км - 36 ч. | 1 шт. | 7 870,00  |
| 2. Установка трассы для сплит-системы, за каждый метр, без укладки трассы в короб или штробу. (включая комплект инсталляции) \* | 1 шт. | 1 730,00  |
| 3. Монтаж сплит-системы до 3,5 кВт, без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции). \* | 1 шт. | 7 870,00  |
| 4. Монтаж трассы в коробе 60\*100, за каждый метр короба (с учетом материала) \* | м | 980,00  |
| 5. монтаж трассы в штробе (штукатурка, кирпич), за каждый метр штробы.\*  | м | 950,00  |
| 6. Монтаж канального кондиционера мощностью 9-17 кВт без учета подключения к воздуховодам без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу (стоимость трассы не включена). \* | 1 шт. | 17 490,00  |
| 7. Монтаж канального кондиционера мощностью 18-45 кВт без учета подключения к воздуховодам, без использования лесов и автовышки, без укладки трассы в короб или штробу (стоимость трассы не включена). \* | 1 шт. | 37 990,00  |
| 8. Установка трассы для канального кондиционера мощностью 9-17 кВт, за каждый метр трассы, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции)\* | 1 шт. | 1 990,00  |
| 9. Установка трассы для канального кондиционера мощностью 18-24 кВт, за каждый метр трассы, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции) \*  | м | 1 990,00  |
| 10. Установка трассы для канального кондиционера мощностью 25-36 кВт (82-120), за каждый метр трассы, без укладки трассы в короб или штробу (включая комплект инсталляции). \*  | м | 3 950,00  |
| 11. Монтаж дополнительных коробов для кабеля 16\*25, за метр (с учетом материала) \* | м | 250,00  |
| 12. Установка защитной решетки на внешний блок кондиционера (пруток 12, квадрат 12) (с учетом материала) \* | 1 шт. | 6 890,00  |
| 13. Дозаправка фреона R22, с учетом стоимости фреона (сом/кг). \* | кг | 3 790,00  |
| 14. Дозаправка фреона R410, R407, с учетом стоимости фреона (сом/кг). \*  | кг | 2 950,00  |
| 15. Услуги автовышки (стоимость за 1 час работы). \* | 1 ч | 2 990,00  |
| 16. Услуги за использование лесов (стоимость работы за 1 ярус). \* | 1 ярус | 850,00  |
| 17.Монтаж зимнего комплекта\* | 1 шт. | 4 490,00  |
| 18. Переделка кронштейна под внешний блок сплит-системы с учетом материалов\* | 1шт | 1 090,00  |
| **Диагностика и ремонт СК** |
| 1. Диагностика сплит-системы до 3,5 кВт**\***, без использования лесов и автовышки, без демонтажа кондиционера. \* | Строго по заявкам (техническим заданиям) Заказчика в течение срока действия договора.При этом, время реагирования с момента оповещения ответственных представителей Исполнителя составляет:По г. Ош- 4 ч. До 70 км - 7 ч.70-120 км - 9 ч.120-170 км - 12 ч.170-250 км - 18 ч.250-350 км - 24 ч.350-500 км - 36 ч. | 1 шт. | 1 890,00 |
| 2. Диагностика сплит-системы от 3,5 кВт до 7 кВт**\***, без использования лесов и автовышки, без демонтажа кондиционера. \* | 1 шт. | 1 890,00 |
| 3. Диагностика канального кондиционера мощностью 9-36 кВт**\***, без использования лесов и автовышки, без демонтажа кондиционера. \* | 1 шт. | 2 190,00 |
| 4. Замена фильтрующего элемента в воздушном фильтре (включая материал) \* | 1 шт. | 850,00 |
| 5. Замена двигателя вентилятора внутреннего или наружного блока, без учета запасных частей \* | 1 шт. | 2 250,00 |
| 6. Ремонт двигателя вентилятора внутреннего или наружного блока без учета запасных частей \* | 1 шт. | 4 790,00 |
| 7. Ремонт внутренних электрических цепей (без учета материалов) \* | 1шт. | 1 250,00 |
| 8. Ремонт или замена электронных плат (без учета материалов) \* | 1 шт. | 1 450,00 |
| 9. Замена питающего трансформатора (без учета материалов) \* | 1 шт. | 650,00 |
| 10. Замена пускателя (без учета материалов) \* | 1 шт. | 850,00 |
| 11. Ремонт трассы (устранение не герметичности) (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 1 120,00 |
| 12. Ремонт трассы (восстановление термоизоляции), за каждый метр (с учетом материалов) \*  | м | 690,00 |
| 13. Ремонт дренажа сплит-системы (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 690,00 |
| 14. Ремонт дренажа канального кондиционера (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 1 150,00 |
| 15. Ремонт с перепайкой компонентов с откачкой хладагента (капилляр, клапан, фильтр и т.п.), для сплит-систем, без демонтажа (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 3 690,00 |
| 16. Ремонт с перепайкой компонентов, с откачкой хладагента (капилляр, клапан, фильтр и т.п.) для канальных кондиционеров, без демонтажа (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 4 290,00 |
| 17. Замена компрессора для сплит-систем, без демонтажа наружного блока (без учета материалов) \* | 1 шт. | 6 990,00 |
| 18. Замена компрессора для канальных кондиционеров, без демонтажа наружного блока (без учета материалов) \* | 1 шт. | 11 990,00 |
| 19. Демонтаж внутреннего блока сплит-системы. \* | 1 шт. | 1 290,00 |
| 20. Монтаж внутреннего блока сплит-системы на старое место установки. \* | 1 шт | 1 790,00 |
| 21. Демонтаж наружного блока сплит-системы, без использования лесов и автовышки. \* | 1 шт. | 1 790,00 |
| 22. Монтаж наружного блока сплит-системы, без использования лесов и автовышки на старое место установки. \* | 1 шт. | 2 290,00 |
| 23. Демонтаж внутреннего блока канального кондиционера. \* | 1 шт. | 2 490,00 |
| 24. Монтаж внутреннего блока канального кондиционера на старое место установки. \* | 1 шт. | 2 790,00 |
| 25. Демонтаж наружного блока канального кондиционера, без использования лесов и автовышки. \* | 1 шт. | 2 790,00 |
| 26. Монтаж наружного блока канального кондиционера, без использования лесов и автовышки на старое место установки. \* | 1 шт. | 3 190,00 |
| 27. Ремонт защитной решетки кондиционера (с учетом материалов) \* | 1 шт. | 840,00 |
| 28. Профилактика сплит системы и канальных кондиционеров. \* | 1 шт. | 2 090,00 |
|  **Профилактика включает в себя:**- мойка внешнего блока насосом высокого давления с использованием моющих средств;- мойка фильтров с использованием моющих средств;- разборка и чистка парогенератора кондиционера; - протирка внутреннего блока от пыли или возможного налета;- дозаправка фреоном;- прочистка дренажа. |  |
| **Диагностика включает в себя:** - выезд сервисной бригады; - проверка режимов работы;- измерение рабочих токов и температур; - проверка рабочих давлений; - проверка состояния фильтров; - проверка герметичности системы; - составление акта осмотра.  |  |
| **Транспортные расходы на доставку оборудования и бригады монтажников** (обратная дорога заложена в стоимость) |  | сом/км | 53,00 |
| Командировочные на одного человека в сутки (При работе за городом на расстоянии более 110 км) |  | 1 чел./день | 2 520,00 |
| **Наименование запасных частей.** | **Кол-во объем** | **Заложенная стоимость сом КР за ед. с учетом налогов** |
| Компрессор - 7000Btu  | **По мере производственной необходимости, в течение срока действия договора.**  | 1 | 20 250,00 |
| Компрессор - 9000Btu  | 1 | 24 750,00 |
| Компрессор - 12000Btu  | 1 | 33 750,00 |
| Компрессор - 18000Btu  | 1 | 47 250,00 |
| Компрессор - 24000Btu  | 1 | 58 050,00 |
| Компрессор - 36000Btu  | 1 | 91 990,00 |
| Компрессор - 48000Btu  | 1 | 89,00 |
| Компрессор - 60000Btu  | 1 | 28,00 |
| Варистор - 391КО20  | 1 | 840,00 |
| Предохранитель 3,15А 220В  | 1 | 2 580,00 |
| Трансформатор RRMF 9263  | 1 | 5 060,00 |
| Двигатель внутр. блока VDK 16-4. FN 7A. ARW 41 H8P 30AC  | 1 | 120,00 |
| Двигатель нар. блока  | 1 | 120,00 |
| Конденсаторы 1,0Мкф  | 1 | 150,00 |
| Конденсаторы 1,5Мкф  | 1 | 150,00 |
| Конденсаторы 2Мкф  | 1 | 310,00 |
| Конденсаторы 5Мкф  | 1 | 310,00 |
| Конденсаторы 30Мкф  | 1 | 390,00 |
| Конденсаторы 35Мкф  | 1 | 390,00 |
| Конденсаторы 40Мкф  | 1 | 490,00 |
| Конденсаторы 45Мкф  | 1 | 590,00 |
| Конденсаторы 50Мкф  | 1 | 950,00 |
| Конденсаторы 60Мкф  | 1 | 950,00 |
| Температурный датчик нар. Блока  | 1 | 1 620,00 |
| Температурный датчик внутр. блока  | 1 | 2 020,00 |
| Пусковое реле  | 1 | 2 130,00 |
| Пускатели  AWG 10-18 CU | 1 | 1 570,00 |
| Реле контроля напряжения HDP - 20A  | 1 | 18 250,00 |
| Нагреватель картера компрессора 70W  220B  | 1 | 24 590,00 |
| Низкотемпературный комплект Fasec 33 2,5A | 1 | 1 020,00 |
| Низкотемпературный комплект Fasec 33   7A  | 1 | 3 890,00 |
| Клапан подачи воды  | 1 | 1 240,00 |
| Универсальная плата управления | 1 | 90,00 |
| Реле давления  | 1 | 840,00 |
| Золотник  | 1 | 1 850,00 |
| Реле задержки  | 1 | 1 290,00 |
| Таймер времени  | 1 | 310,00 |
| Реле времени  | 1 |  |
| Подшипник для двигателя внутреннего блока | 1 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*\* Примечание к разделу 3 «Кол-во объем»: Объемы и количество услуг/товаров будет меняться и закупаться по мере производственной необходимости.**

|  |
| --- |
| **Общее примечание:** Накладные затраты, связанные с покупкой зап/частей, должны быть включены в стоимость монтажных, ремонтных и профилактических работ СК. **Транспортные расходы на доставку бригады монтажников в пределах г. Бишкек по лоту №1 и в пределах г. Ош по лоту №2 не оплачиваются.**  |
| В случае необходимости замены запасных частей, комплектующих к Оборудованию, Участник конкурса при оказании услуг обязуется использовать только новые, ранее не бывшие в употреблении расходные материалы, запасные части и комплектующие к ним, надлежащего качества, а также соответствующие обслуживаемым системам кондиционирования Заказчика.В комплект инсталляции включается: медные трубы, эл. кабель, армофлекс, изоляционная лента, соединительные элементы. |

 |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**для внесения ГОКЗ и ГОИД**

|  |  |
| --- | --- |
| **Для зачисления Кыргызских сомов** | **For transfer of US dollars**  |
| **Intermediary Bank****(Банк-посредник)** :56А: |  | **Kookmin Bank, Seoul, South Korea** **SWIFT: CZNBKRSE** |
| **Bank of Beneficiary****(Банк получателя)** :57A: | ОАО “Айыл Банк”, г. Бишкек, Кыргызская Республика | **OAO AIYL BANK, Kyrgyz Republic, Bishkek** **SWIFT: AIYLKG22****Номер счета: 7C78USD013** |
| **Beneficiary Name (Получатель)** :59: | ЗАО "Альфа Телеком",Счет № 1350100027537623 БИК: 135001 | Beneficiary Name: **CJSC Alfa Telecom**Beneficiary account: **NO.1350100022480485**Address: KYRGYZSTAN, Bishkek, Suyumbaeva 123 |
| **Purpose of payment****(Назначение платежа)** :70: | ***- Гарантийное обеспечение конкурсной заявки;******- Гарантийное обеспечение исполнения договора от \_\_\_\_ №\_\_\_\_;*** | **В назначении указать: за что, р/счет и наименование компании.** **Например:** Account replenishment, FOR FURTHER CREDIT TO ACCOUNT. NO.1350100022480485 CJSC Alfa Telecom  USD |

**Примечание:** Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса.

**Приложение 2 к Приглашению**

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**КОМУ: **ЗАО «Альфа Телеком»** На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г. ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(наименование поставщика)***Лот №1 – 1 000 000 сом****Лот №2 – 1 500 000 сом** |
|

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подробное описание работ, услуг, товаров** | **Срок поставки, оказания услуг** | **Цена, без налогов, сом** | **Сумма НсП** | **Сумма НДС\*** | **Итоговая сумма с учетом налогов, сом** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

В цену, указанную поставщиком, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладные затраты, транспортные и другие затраты поставщика. **\*Сумма НДС в графах заполняется поставщиком, только в случае если он является плательщиком НДС в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок. Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить договор (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Договора согласно приложению 3 к Приглашению. В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание.  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

 (дата заполнения)

**Приложение 3 к Приглашению**

**Договор по лоту №1 и 2**

г. Бишкек «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023г.

 **ЗАО "Альфа Телеком",** именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице Генерального директора А. Куренкеева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Поставщик»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет Договора**
	1. 1.1. Исполнитель оказывает услуги сервисного (технического) обслуживания систем кондиционирования и поставку комплектующих, запасных частей к существующим системам кондиционирования в соответствии с Техническими заданиями (далее - ТЗ) Заказчика (далее - услуги), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги Исполнителя.
	2. 1.2. Виды услуг, комплектующие, запасные части, а также их стоимость указаны в Прейскуранте услуг и цен (Приложении №1 к настоящему Договору).
	3. 1.3. Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, предусмотренных в той или иной сфере оказания услуг в Кыргызской Республике, а также в соответствии с требованиями настоящего Договора.
	4. 1.4. Виды услуг, сроки оказания услуг и исходные данные определяются Заказчиком в соответствующем Техническом задании, при этом в любом случае сроки оказания услуг не могут превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты начала оказания услуг.
2. **Обязанности сторон.**
	1. 2.1. Исполнитель обязуется:
		1. 2.1.1. При получении Технического задания по электронной почте или по телефону от представителя Заказчика оказать услуги надлежащим образом в сроки, указанные в Приложении 1 к настоящему Договору, а также в сроки, указанные в соответствующем ТЗ.
		2. 2.1.2. Своевременно оказать услуги сервисного (технического) обслуживания систем кондиционирования и поставку комплектующих, запасных частей к существующим системам кондиционирования, согласно соответствующим ТЗ. При этом услуги должны соответствовать установленным в Кыргызской Республике нормам и требованиям для оказания данных услуг.
		3. 2.1.3. Обеспечить оказание услуг по ТЗ Заказчика квалифицированными специалистами и собственными силами, используя качественные материалы и комплектующие.
		4. 2.1.4. Предоставить доверенность на своих представителей Заказчику для получения Оборудования со склада заказчика.
		5. 2.1.5. Исполнитель производит бесплатный гарантийный ремонт нового установленного оборудования в течение 12 месяцев от Даты подписания Акта об оказанных услугах.
		6. 2.1.6. Исполнитель предоставляет Технический акт неисправности оборудования по требованию Заказчика в соответствии с формой Приложения №5 к настоящему договору.
		7. 2.1.7. Своевременно подписывать Акты об оказанных услугах, выставлять счет-фактуры.
		8. 2.1.8. Исполнитель в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента завершения оказания услуг направляет письменное уведомление Заказчику об их завершении и готовности к сдаче оказанных услуг.
	2. 2.2. Заказчик обязуется:
		1. 2.2.1. Оплачивать Исполнителю услуги в установленном настоящим Договором порядке на основании Акта об оказанных услугах (форма Приложение №3).
		2. 2.2.2. Предоставлять Исполнителю Техническое задание (форма Приложение №2) с электронной почты уполномоченного представителя Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (для оперативного решения аварийной ситуации) не менее чем за 2 часа до начала оказания услуг по Договору.
		3. 2.2.3. Предоставить Исполнителю при необходимости доступ к помещениям и объектам для оказания услуг по Договору в установленном порядке.
		4. 2.2.4. Предоставить необходимые схемы, чертежи установленного оборудования для оказания услуг по настоящему Договору.
		5. 2.2.5. Обеспечить со своей стороны необходимый контроль за ходом оказания услуг уполномоченными представителями.
		6. 2.2.6. Принять по итогам оказанных услуг материалы, и услуги согласно акту об оказанных услугах в течение 10 (десяти) календарных дней со дня поступления уведомления, направленного Исполнителем в соответствии с п. 2.1.8. Договора, и в случае необходимости по дефектному акту (форма Приложение № 4 к настоящему Договору).
3. **Цены и порядок расчетов.**
	1. 3.1. Общая стоимость услуг с учетом налогов для данных правоотношений составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**
	2. Стоимость, указанная в п. 3.1 является планируемой. Работы, установленные в Перечне работ, будут производиться по мере необходимости на основании Технических заданий Заказчика.
	3. Исполнитель является плательщиком НДС. Оплата услуг Исполнителю производится Заказчиком в соответствии с утвержденными Сторонами расценками на услуги, материалы и запасные части согласно Приложению №1 к настоящему Договору.
	4. 3.2. Исполнитель не имеет права изменять расценки, стоимость материалов и запасных частей, указанных в Приложении №1 на всем протяжении действия договора.
	5. 3.3. Расчеты за оказанные Исполнителем услуги производятся Заказчиком в национальной валюте Кыргызской Республики (сомах) по счету–фактуре, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 банковских дней с даты ее получения. Счет – фактура выписывается Исполнителем в системе ЭСФ в адрес Заказчика до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. Электронная счет-фактура выставляется на основании Акта об оказанных услугах, подписанного датой счет-фактуры.
	6. 3.4. Если Исполнитель в период действия настоящего Договора меняет свой налоговый статус в отношении НДС, он обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом стоимость Договора подлежит пересчету на сумму НДС;

 3.5 Если по какой-либо причине Исполнитель не сможет выставить и предоставить счет-фактуру по НДС Заказчику по факту оказанных услуг или по факту поставки комплектующих, запасных частей к существующим системам кондиционирования Стороны соглашаются, что стоимость Договора подлежит пересчету на сумму НДС настоящего Договора;

3.6. Если по любым причинам в дальнейшем счет-фактура Исполнителя будет признана недействительной/утерянной/испорченной, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика и вернуть Заказчику сумму НДС по выставленной ранее счет-фактуре в течении 10 рабочих дней.

1. **Гарантии**

4.1. Исполнитель подтверждает и гарантирует, что является действующей по законодательству Кыргызской Республики, должным образом зарегистрированной и поставленной на учет во все компетентные органы Кыргызской Республики, организацией; лицо, заключающее настоящий Договор от имени Исполнителя, обладает всеми необходимыми полномочиями на его заключение на момент подписания настоящего Договора.

Исполнитель гарантирует наличие у себя всех соответствующих сертификатов, лицензий и других необходимых разрешительных документов согласно законодательству Кыргызской Республики на осуществление услуг сервисного (технического) обслуживания систем кондиционирования и на поставку комплектующих, запасных частей к существующим систем кондиционирования, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Исполнитель гарантирует оказание услуг сервисного (технического) обслуживания систем кондиционирования и поставку комплектующих, запасных частей к существующим системам кондиционирования в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики.

4.3. Исполнитель гарантирует оказание услуг по настоящему Договору согласно требованиям заказчика и предоставляет гарантии на установленные материалы, запасные части в течение 1 года со дня приема передачи по акту об оказанных услугах. В случае выхода из строя и поломки установленных материалов, запасных частей обязуется в сроки, указанные в соответствующем Техническом задании обеспечить замену и установку необходимого для замены оборудования материалов и запасных частей собственными силами и за свой счет. При этом Исполнитель несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине поломки и выхода из строя установленных материалов оборудования и запасных частей. Все претензии третьих лиц за причиненный ущерб рассматриваются Исполнителем согласно законодательству КР.

**Гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД):**

4.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора Исполнитель вносит на банковский счет Заказчика указанный в разделе 11 Договора, сумму ГОИД в размере 5% от стоимости Договора, что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_** **сом**. Гарантийное обеспечение вносится Исполнителем на расчетный счет Заказчика, указанный в Договоре для перечисления гарантийного обеспечения.

4.5. В случае отказа Заказчика от исполнения договора ввиду невыполнения Исполнителем работ и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки или в случае причинения ущерба Заказчику невыполнением или ненадлежащим выполнение работ/оказанием Услуг, Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму гарантийного обеспечения исполнения договора.

4.6. В случае начисления Исполнителю неустойки в случаях, установленных в настоящем Договоре, Заказчик имеет право в безакцептном порядке удержать начисленные неустойки из суммы ГОИД и/или суммы подлежащей оплате.

4.7. Оставшаяся сумма ГОИД после удержания неустоек согласно п.4.6. Договора возвращается Исполнителю в течении 3 (трех) банковских дней со даты подписания последнего Акта об оказанных услугах.

1. **Ответственность сторон.**

5.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Кыргызской Республики.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, оказанных Исполнителем услуг, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1% за каждый рабочий день просрочки от суммы, подлежащей оплате, но не более 5 % от суммы подлежащей оплате.

5.3. В случае нарушения сроков оказания услуг согласно выданным ТЗ, или неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в том числе несвоевременное направление Заказчику уведомления о завершении оказания Услуг, несвоевременное подписание Актов об оказанных услугах и выставление счет-фактур, Заказчик в без акцептном порядке вычитает и удерживает неустойку, а также убытки, которые могут наступить вследствие неполного/ненадлежащего исполнения и/или неисполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору в размере 0,1% от стоимости услуг подлежащих оказанию за каждый календарный день просрочки, но не более 5 % от суммы ТЗ .

Оплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств в рамках настоящего Договора.

* 1. В случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой Стороне, включая санкции контролирующих органов, виновная Сторона возмещает другой Стороне убыток в размере реального ущерба на основании письменной претензии Стороны, чьи интересы были нарушены.
	2. При оказании услуг по настоящему Договору, Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц, имеющих соответствующие лицензии. В этом случае Исполнитель несет перед Заказчиком полную материальную ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, которым переданы права и обязательства, как если бы их исполнение производилось самим Исполнителем.
1. **Форс-мажор**
	1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, при условии соблюдения требований, предусмотренных настоящим разделом Договора, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), которые соответствующая Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами при той степени добросовестности, осмотрительности и заботливости, какая от нее требовалась по характеру соответствующего обязательства.
	2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся следующие, но не ограничиваются ими: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы и иные явления природы, эпидемии, а также война или военные действия, массовые беспорядки, принятие органами государственной власти или управления решения, акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора, в т.ч. наложение ареста на имущество/расчетные счета Сторон.
	3. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства преодолены, действие настоящего Договора продлевается на срок равный продолжительности периода действия форс-мажорных обстоятельств.
	4. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, а также о предполагаемом сроке их действия, Сторона, для которой такие обстоятельства наступили, извещает в письменной форме другую Сторону, по возможности немедленно, но не позднее 5 рабочих дней с момента наступления. При отсутствии возможности отправить извещение в письменной форме, извещение подлежит отправлению в электронном виде на электронный адрес, указанный в настоящем Договоре. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении таких обстоятельств лишает права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.
	5. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более трех месяцев подряд, любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив другую Сторону об этом не менее чем за 10 рабочих дней до расторжения.
	6. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, в течении 30 календарных дней с момента окончания обстоятельств непреодолимой силы, обязана предоставить для подтверждения их наступления и прекращения другой Стороне документ соответствующего компетентного органа (для КР – Торгово-промышленная палата).
2. **Конфиденциальная информация**
	1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не передавать информацию, которая стала им известна при исполнении условий настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия на то второй Стороны.

**8. Разрешение споров**

* 1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора разрешаются сторонами путем переговоров.
	2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры решаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.
1. **Срок действия Договора и порядок его расторжения**
	1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.
	2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения.
2. **Срок действия Договора. Внесение изменений**
	1. Все приложения, соглашения, составленные к настоящему Договору, являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
	2. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон в письменном виде надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.
	3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. Все согласованные и подписанные Сторонами Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть.
	4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
	5. Вся переписка Сторон, в том числе уведомления, извещения, претензии и пр. должны быть выполнены в письменной форме на бумажном носителе и направлены на адреса Сторон, указанные в разделе 11 Договора, за исключением переписки, для которой прямо предусмотрен настоящим Договором обмен по электронной почте. Датой получения документов является дата, указанная в уведомлении о вручении или дата получения на официальном письме/уведомлении. Копии, скан версии документов для оперативного документооборота и своевременной оплаты оказанных услуг, должны быть направлены по электронной почте с последующим направлением оригиналов по почте.
	6. Сторона, адрес и/или банковские реквизиты которой изменились, обязана в 3-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств, сообщить по электронной почте об этих изменениях. В случае несвоевременного и/или ненадлежащего уведомления стороной об указанных изменениях, переписка с использованием реквизитов, указанных в Договоре, является ненадлежащей.
	7. В случае признания отдельных положений настоящего Договора недействительными, это не влияет на действительность его других положений.
	8. Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему, а также документы, составленные Сторонами для исполнения условий Договора, могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи либо аналога собственноручной подписи.
3. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
|  **«ЗАКАЗЧИК»:** **ЗАО «Альфа Телеком»**720040 г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123 ИНН 00406200910056Код 999 УГКНС по ККНОКПО 26611735; БИК: 109018Бишкекский центральный филиал ОАО «Оптима Банк»р/с 1091820182530113**Реквизиты для внесения ГОИД:**Банк: ОАО «Айыл Банк»Получатель: ЗАО «Альфа Телеком»Счет: № 1350100027537623 (KGS)БИК: 135001 **Назначение платежа:** ГОИД на тех. обслуживание СК и поставка зап. частей к существующим СК.**Генеральный директор****А. Куренкеев****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

Приложение 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ И ЦЕН**

**«Диагностика/ремонт и профилактика систем кондиционирования по северному/южному региону КР»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подробное описание услуг, товаров** | **Срок поставки, оказания услуг** | **Кол-во и объемы услуг будет меняться и закупаться по мере необх-ти** | **Стоимость за ед-цу с учетом** **НДС-12%,** **(в сомах КР)** |
| **Монтаж систем кондиционирования** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Диагностика и ремонт СК** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
| **Наименование запасных частей** | **Срок поставки, оказания услуг** | **Кол-во и объемы услуг будет меняться и закупаться по мере** **необх-ти** | **Стоимость за ед-цу с учетом** **НДС-12%,** **(в сомах КР)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Общее примечание:** Накладные затраты, связанные с покупкой зап/частей должны быть включены в стоимость монтажных, ремонтных и профилактических работ СК. Транспортные расходы на доставку бригады монтажников в пределах г. Ош не оплачиваются.  |
| В случае необходимости замены запасных частей, комплектующих к Оборудованию, Исполнитель при оказании услуг обязуется использовать только новые, ранее не бывшие в употреблении расходные материалы, запасные части и комплектующие к ним, надлежащего качества, а также соответствующие обслуживаемым системам кондиционирования Заказчика.В комплект инсталляции включается: медные трубы, эл. кабель, армофлекс, изоляционная лента, соединительные элементы.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** ЗАО «Альфа Телеком»Генеральный директор**А. Куренкеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

 |

Приложение 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**ФОРМА**

**Техническое задание**

**на монтаж, профилактику и пуско-наладку систем кондиционирования**

|  |  |
| --- | --- |
| Сайт ID |  |
| Адрес размещения сайта |  |
| Владелец |  |
| Контакты |  |
| Примечания  |  |

Описания выполняемых работ:

Сроки выполнения работ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата выдачи/получения Технического задания на строительство | Срок (дата) выполнения монтажных и пуско-наладочных работ | Дата подписания Акт приема-сдачи выполненных работ |
|  |  |  |

Форма согласована:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** ЗАО «Альфа Телеком»Генеральный директор**А. Куренкеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

 |

Приложение 3

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**ФОРМА**

**Акт**

**об оказанных услугах**

г. Бишкек « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

Комиссия в составе представителей ЗАО «Альфа Телеком» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного договора № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г., составили настоящий Акт об оказанных услугах в соответствии с представленным ЗАО «Альфа Телеком» техническим заданием на объекты, а именно:

Объект: ID номер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Работ и материалов |  Сумма  (сом)  |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Объект: ID номер

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Работ и материалов |  Сумма  (сом)  |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: |  |

Услуги оказаны в полном объеме.

Замечаний по оказанным услугам Исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не имеется.

 Согласовано:

Старший инженер по монтажу

Руководитель ОСиЭ:

Технический директор:

Главный бухгалтер:

Форма согласована:

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** ЗАО «Альфа Телеком»Генеральный директор**А. Куренкеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

Приложение 4

к договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**ФОРМА**

**Дефектный Акт**

г. Бишкек « \_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г.

Комиссия в составе представителей ЗАО «Альфа Телеком» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного договора №\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г., составили настоящий Дефектный акт о нижеследующем:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Работ и материалов |  Сумма  (сом)  |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Работ и материалов |  Сумма  (сом)  |
| 1 |  |  |
|  |  |  |
| ИТОГО: |  |

При приёмке оказанных услуг выявлены следующие несоответствия с предоставленным ТЗ:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок устранения несоответствий до «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

 Согласовано:

Старший инженер по монтажу

Руководитель ОСиЭ:

Технический директор:

Главный бухгалтер:

Форма согласована:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** ЗАО «Альфа Телеком»Генеральный директор**А. Куренкеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

 |  |

Приложение 5

к договору №\_\_\_\_\_\_\_

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 года

**ФОРМА**

**Технический АКТ**

**неисправности оборудования**

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_г. Ссылка на аварию № \_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место нахождения оборудования, ID объекта Заказчика

 Заказчик: ЗАО «Альфа Телеком»

**Причина вызова: Не работает кондиционер.**

**Решение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Комиссия в составе представителей сервисной бригады Исполнителя и представителей Заказчика, произвела осмотр оборудования и после диагностики данного оборудования обнаружено следующее:

1) результаты проверки режимов работы; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2) результаты проверки герметичности системы; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3) результат проверки состояния фильтров; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и тип оборудования | Модель | Серийный номер | Срок эксплуатации | Обнаруженные дефекты |
| Кондиционер | Panasonic |  |  |  |

**Вывод:**

Данная неисправность оборудования связана:

1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (стоимость)
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (стоимость)
3. Итого стоимость работ и материалов (сом)

Заключение:

Восстановление данного кондиционера требует затрат, сравнимых со стоимостью нового. Ремонт считаем нерентабельным. Компоненты от данного кондиционера пригодны/не пригодны к использованию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| М.П. Представитель Подрядчика \_ |  Представитель Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | СогласованоПредставитель Отд. Эксплуатации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность) (подпись) (ФИО) |

Форма согласована:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** ЗАО «Альфа Телеком»Генеральный директор**А. Куренкеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |

 |  |