**ПРИГЛАШЕНИЕ № 02**

**к участию в конкурсе с неограниченным участием**

Дата: «03» июня 2022 г.

**ЗАО «Альфа телеком»** (далее - Компания) приглашает правомочных поставщиков представить свои конкурсные заявки на закупку: Лот №1 - **Прецизионный кондиционер с учетом монтажа и пусконаладочных работ; Лот № 2 – Монтаж имеющегося прецизионного кондиционера** (далее Приглашение).

Описание предмета закупки, характер, перечень, количество, место и сроки поставки, требования, предъявляемые к поставщикам и иные требования установлены **в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению**).

1. Для участия в конкурсе необходимо:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подать конкурсную заявку**  в электронном виде согласно Требованиям к закупке (приложение 1)  с установлением пароля доступа | **По эл. адресу:**  **tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема конкурсных заявок:**  **14.06.2022г. 11:59 часов (GMT+6)** |
| **Направить пароль** для доступа к конкурсной заявке | **По электронному адресу:**  **tender@megacom.kg** | **Дата окончания приема паролей к конкурсным заявкам:**  **14.06.2022г. с 12:00 до 13:59 часов (GMT+6)** |
| **Вскрытие конкурсных заявок состоится:** | по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123; | ***ДАТА и Время вскрытия конкурсных заявок: 14.06.2022г. в 14:00*** |

1. При наличии вопросов по настоящему Приглашению поставщик может обратиться в Компанию по электронному адресу: **tender@megacom.kg** за получением разъяснений, но не позднее 3 рабочих дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Разъяснения направляются обратившемуся поставщику по электронной почте, с которой был получен запрос, не позднее трех календарных дней с момента получения запроса.
2. При необходимости, Компания вправе внести изменения в настоящее Приглашение путем издания дополнений в любое время до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.
3. Компания может перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более поздний срок, если вносятся поправки в настоящее Приглашение, о чем Компания информирует путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Компании и информационном ресурсе, где было размещено объявление о проведении настоящего конкурса.
4. **Порядок подачи конкурсной заявки.** Поставщику, желающему участвовать в конкурсе необходимо согласно Требованиям к закупке (приложение 1 к Приглашению) заполнить конкурсную заявку (приложение 2 к Приглашению), приложить требуемые копии документов, установить к ним пароль доступа и отправить в электронном виде на электронную почту, указанную в п. 1 Приглашения, не позднее установленного срока. При этом, Поставщик обязуется сообщить/направить Компании пароль доступа не позднее установленного срока и вышеуказанным способом.

Каждый участник конкурса может подать только одну конкурсную заявку.

1. Компания может установить фиксированную сумму гарантийного обеспечения конкурсной заявки (далее – ГОКЗ). Срок действия ГОКЗ должен совпадать со сроком действия конкурсной заявки. Данное требование устанавливается при необходимости.

ГОКЗ вносится в размере и форме, предусмотренных в конкурсной документации.

ГОКЗ возвращается не позднее трех рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия конкурсной заявки, указанного в конкурсной документации;

2) заключения договора и предоставления ГОИД, если предоставление такого гарантийного обеспечения предусмотрено в конкурсной документации;

3) отзыва конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;

4) прекращения процедур закупок без заключения договора.

5. Гарантийное обеспечение конкурсной заявки закупающей организацией удерживается в случаях:

1) отказа подписать договор на условиях, предусмотренных в конкурсной заявке победителя, за исключением случаев, если такой отказ связан с введением режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, при условии опубликования объявления о закупке до введения таких режимов;

2) отказа предоставить гарантийное обеспечение исполнения договора;

3) отзыва конкурсной заявки после ее вскрытия и до истечения срока ее действия;

4) изменения условий конкурсной заявки после вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

1. Конкурсные заявки, поданные поставщиками позднее указанного срока и/или заявки, к которым не сообщен пароль до установленного срока, не принимаются и не рассматриваются.

**Подавая свою конкурсную заявку, поставщик тем самым выражает свое согласие на все условия, указанные в проекте (-ах) договора (-ов) (Приложение 3 к Приглашению).**

Не допускается внесение изменений в конкурсные заявки после истечения срока их подачи.

1. Поставщик, подавший конкурсную заявку, может присутствовать на вскрытии конкурсных заявок. На вскрытии конкурсных заявок оглашается цена конкурсной заявки, а также список документов, приложенных к конкурсной заявке, и вносится в протокол вскрытия.
2. Во время оценки конкурсных заявок Компания вправе обратиться к поставщику за разъяснениями по поводу его конкурсной заявки. Запрос о разъяснениях и ответ на него должны подаваться в письменном виде по электронной почте.
3. Оценка конкурсных заявок осуществляется в соответствии с процедурами и критериями, предусмотренными в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению). Компания вправе запросить у поставщика исправление арифметических ошибок, допущенных в конкурсной заявке.

В случае если по итогам проведенной оценки поставщиками предоставлены конкурсные заявки с одинаковыми ценами и условиями, отвечающие требованиям конкурсной документации, то Компания направляет поставщикам, представившим одинаковые цены запрос по электронной почте о возможности снижения цены (предоставления скидки), выигравшей конкурсной заявкой считается заявка поставщика, предоставившего наименьшую цену (наибольшую скидку). В случае если после снижения цены (предоставления скидки) поставщики представили одинаковые предложения (цена, скидка), то победитель определяется посредством случайной выборки.

1. Компания отклоняет конкурсную заявку в случаях, если:

- участник, представивший конкурсную заявку, не соответствует квалификационным требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- технические параметры, предложенные в конкурсной заявке, не соответствуют технической спецификации, установленной в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению);

- конкурсная заявка по существу не отвечает требованиям, установленным в Требованиях к закупке (приложение 1 к Приглашению).

- поставщик представил более одной конкурсной заявки;

- минимальная цена по конкурсу превышает планируемую сумму закупки.

1. Конкурс признается Компанией несостоявшимся в случаях, когда были отклонены все конкурсные заявки или не поступило ни одной конкурсной заявки.
2. Компания может отменить конкурс в любое время до заключения договора, если отпала необходимость в дальнейшем приобретении предмета закупки.
3. Компания в течение двух рабочих дней с момента подведения итогов по конкурсу направляет поставщикам по электронной почте уведомления: победителю о том, что его заявка признана победившей, остальным участникам, что их заявки не признаны победившими.
4. Поставщик, определенный победителем конкурса, должен подтвердить уведомление о признании его победителем в течение трех рабочих дней путем направления ответного письма по электронной почте.
5. В случае нарушения победителем сроков: подтверждения заключения договора, подписания договора/возврата экземпляра договора Компании или внесения гарантийного обеспечения исполнения договора, Компания вправе заключить договор с поставщиком вторым в рейтинге.
6. Поставщик, участвующий в конкурсе, имеет право подать жалобу Компании относительно требований конкурсной документации не позднее двух рабочих дней до даты окончательного срока подачи конкурсных заявок или проведенной оценки по конкурсу не позднее двух рабочих дней после подведения итогов по конкурсу. Жалоба поставщика рассматривается Компанией в срок до 3-х рабочих дней. В случае несогласия поставщика с решением Компании по жалобе, поставщик вправе обратиться в судебные органы.

Приложение:

1. Требования к закупке
2. Форма конкурсной заявки
3. Проект договора

**Генеральный директор Базаркулов А.Т.**

*Исп.: Н. Шаршенов*

*Тел:0312 905 244*

**Приложение 1 к Приглашению**

**Требования к закупке**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.Общие требования** | | |
| 1.1 | Язык конкурсной заявки | Русский **(в случае если документ будет составлен на** иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке) |
| 1.2 | Условия, место и срок поставки | Поставщик должен доставить, произвести разгрузку до места монтажа за счет собственных сил и средств по адресу:  Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123  **Для нерезидентов КР:** на условиях поставки CIP - г. Бишкек, в соответствии с правилами ИНКОТЕРМС-2010.  Пункт назначения: таможенные терминалы г. Бишкек |
| 1.3 | Срок поставки Товара | Лот № 1 - Не более 200 календарных дней с даты заключения Договора;  Лот № 2 - Не более 30 календарных дней с даты заключения Договора; |
| 1.4 | Условия оплаты и срок выплаты | **1 вариант: До** **50%** от стоимости Договора в качестве предоплаты в течение 10 банковских дней после предоставления Поставщиком счета на оплату и банковской гарантии на сумму авансового платежа;  Из оставшейся части: **30%** от стоимости Договора выплачивается после поставки оборудования на объект Покупателя в течение 10 банковских дней после подписания промежуточного Акта прием-передачи оборудования и предоставления Поставщиком счета на оплату и **20%** после завершения всех пуско-наладочных работ и испытаний, в течение 10 банковских дней с даты получения счет фактуры/инвойса. Счет-фактура/инвойс выставляется Покупателю на основании и датой подписанного сторонами Акта приема-передачи пуско-наладочных работ и испытаний.  **Список рекомендуемых коммерческих банков, для получения банковской гарантии:**  1) ЗАО «КИКБ»/KICB  2) ОАО «Оптима Банк»  3) ОАО «Айыл банк»  4) ОАО «РСК Банк»  5) ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»  6) ОАО «КБ Кыргызстан»  7) ОАО «Бакай Банк»  **2 вариант:** Оплата 100% от стоимости Договора, выплачиваются в течение 10 банковских с даты получения счет-фактуры/инвойса. Счет-фактура/инвойс выставляется Покупателю на основании и датой подписанного сторонами Актов приема-передачи Оборудования, пуско-наладочных работ и испытаний.  \*При этом, цена конкурсного (коммерческого) предложения не должна зависеть от порядка оплаты. Таким образом, Участник конкурса в своем коммерческом предложении должен указать только один из предложенных Покупателем вариантов оплаты.  **Оплата осуществляется:**   * Поставщику-нерезиденту: Доллар США или другая иностранная валюта. * Поставщику-резиденту в сомах КР:   Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 1.5 | Цена конкурсной заявки | В цену, указанную участниками конкурса, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, а также с учетом доставки Оборудования до объекта Покупателя, с учетом расходов по монтажу/демонтажу и пусконаладочных работ. |
| 1.6 | Валюта конкурсной заявки | **Для резидентов КР:** Сом КР\* (\*Примечание: Если резидентом КР будет подана конкурсная заявка в другой валюте, то договор будет заключен в национальной валюте по курсу Национального банка КР на день вскрытия).  **Для нерезидентов КР:** Доллар США или другая иностранная валюта.  \*Оценка будет производиться в национальной валюте - сом по курсу Национального банка КР на день вскрытия конкурсных заявок. |
| 1.7 | Документы:  **Для Юридических лиц**, копии документов, определяющих организационно-правовую форму юридического лица, место регистрации и основной вид деятельности:   * Свидетельство о гос. регистрации/перерегистрации, * Устав * Приказа/решение/протокол об избрании/назначении исполнительного органа юр.лица (1-го лица)   **Для индивидуальных предпринимателей**: Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или действующий патент (при этом вид деятельности должен совпадать с предметом закупки и охватывать минимум период до полной поставки товара и передачи по акту) | Приложить копии (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 1.8 | Доверенность на лицо, подписавшее конкурсную заявку и представляющее интересы участника в торгах (если она подписывается не исполнительным органом – руководителем компании) | Приложить скан копию доверенности. |
| 1.9 | Срок действия конкурсной заявки, в календарных днях | 60 (шестьдесят) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок |
| 1.10 | Форма гарантийного обеспечения конкурсной заявки (ГОКЗ) | Внести ГОКЗ в размере **150 000 (сто пятьдесят тысяч) сом** на расчетный счет Компании:  **Приложить к конкурсной заявке платежное поручение, подтверждающее внесение ГОКЗ. В противном случае Компания вправе отклонить конкурсную заявку.** |
| 1.11 | Размер и форма гарантийного обеспечения исполнения договора (ГОИД) | Поставщик, которому будет присуждено право заключения договора, по итогам конкурса должен внести гарантийное обеспечение исполнения договора (ГОИД), в виде денежных средств, в размере: 3**,5%** от общей суммы Договора путем перечисления денежных средств на банковский счет Компании в течение 5 банковских дней с даты заключения Договора.  *Порядок возврата ГОИД определяется в договоре.* |
| 1.12 | Критерии оценки | 1. \* Победившей может быть признана Конкурсная заявка, отвечающая по существу требованиям **конкурсной документации, квалификационным требованиям, техническим параметрам и имеющая наименьшую оцененную стоимость\*.**   \* при определении оцененной стоимости, от общей стоимости конкурсной заявки вычитается НДС (-12%), если участник-резидент КР является плательщиком НДС, соответственно, оценка заявок будет проводиться без учета НДС-12%. |
| 1.13 | **Требуемая документация при подаче** конкурсной заявки (коммерческого предложения): | 1. *- паспорт и техническую спецификацию на кондиционеры.* |
| 1.14 | **Требуемая документация при поставке оборудования:** | - техническая документация на поставляемое Оборудование; - счет-фактура поставщика с описанием товаров, с указанием количества, цены единицы товара и общей суммы;  - товарная накладная; - акт приема-передачи Оборудования, подписанный со стороны Поставщика;   1. - сертификат соответствия. |
| 1.15 | Гарантия | **Для Лота № 1:** Гарантийный срок на оборудование **12 месяцевс даты подписания Акта приема-передачи** (ремонт и запчасти за счет средств Поставщика) и **24 месяцев сервисного обслуживания** после истечения гарантийного срока (ремонт производит Поставщик, запчасти оплачивает Покупатель).  **Для Лота № 2:** Гарантийный срок на монтажные работы **6 месяцев с даты подписания Акта приема-передачи.**  Поставщик гарантирует, что Товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. |
| 1.16 | Срок для устранения Дефектов | Если Оборудование не отвечает Техническим спецификациям или в случае обнаружения брака и/или дефекта при приемке Оборудования, Покупатель оставляет за собой право отказаться от них и в таком случае, Поставщик, обязан заменить забракованное Оборудование и/или его часть Оборудования в течение **40 (сорок**) календарных дней с последующим возмещением затрат Покупателя. |
| **2. Квалификационные требования** | | |
| 2.1 | Опыт аналогичных по характеру и степени сложности поставок, в денежном выражении | Наличие опыта аналогичных по характеру и степени сложности поставок (прецизионные кондиционеры) за последние 3 (три) года на сумму не менее **5 (пять) миллионов сомов** или эквивалент в долларах США;  Опыт необходимо подтвердить соответствующими документами (приложить копии контрактов, акты приема-передачи, счет-фактуры) |
| 2.2 | Наличие сертификатов и специалистов | Наличие сертификата от производителя на дистрибьюцию или оборудование, а также на специалистов (не менее трех человек – в качестве монтажной бригады), осуществляющих монтажные и пуско-наладочные работы.  Приложить копии сертификатов (в случае если, данные документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить дополнительно перевод на русском языке). |
| 2.3 | Обучение специалистов | **Лот № 1 - Провести обучение специалиста Заказчика с выдачей сертификата уровня «Пользователь».**  **Данные условия подтвердить Гарантийным письмом за подписью руководителя и заверенное печатью** |
|  | *\* В случае участия в конкурсе простого товарищества, каждый его участник должен отвечать установленным квалификационным требованиям.* | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3 Существенные требования/ Технические спецификации** | | | |
| **Лот № 1 – Прецизионный кондиционер с учетом монтажа и пусконаладочных работ** | | | |
| **Наименование товаров** | **Подробное описание товаров** | **Срок поставки товаров** | **Кол-во** |
| **Прецизионный кондиционер** | **Прецизионный кондиционер холодопроизводительностью не менее 80кВт** (с контроллером скорости внешних блоков) без системы мониторинга и парогенераторов.  Допустимый диапазон рабочего напряжения – от 220 Вольт +/- 5%.  Допустимый диапазон рабочей частоты – от 50 +/- 0,2Гц  Допустимое межфазное напряжение 380Вольт +/- 5%  Внутренний блок вертикального исполнения с забором воздуха сверху и выдувом снизу и регулируемыми жалюзями, размер блока которого не должен превышать: длина – 250см, высота – 220см, глубина- 90см.    Внешние блоки – горизонтального исполнения, размер которого не должен превышать: длина – 400 см, высота – 150см, глубина- 120см.  Температурный диапазон наружного блока должен быть не ниже 40гр.цельсия при расчетной температуре в серверной не выше 21гр.цельсия.  Количество рядов конденсатора – не менее 3 и не более 4-хшт с шириной ламели не менее 2мм.  Номинальный расход воздуха не менее - 19 м.куб/час.  **Монтаж:**  **Прецизионный кондиционер холодопроизводительностью не менее 80кВт.**  - Осуществить доставку, разгрузку оборудования на объект заказчика.  - Осуществить пусконаладочные работы (выполнить опрессовку азотом под давлением не менее 40Бар).  - Осуществить межблочное подключение (основное питание АС к внутренним и внешним блокам подводит Заказчик, о требуемом сечении кабеля Поставщик сообщает заранее).  - Осуществить прокладку трассы хладагента согласно требований завода изготовителя и норм монтажа с должным утеплением, выдерживающим внешние и погодные условия не менее 8-ти лет и надежным и безопасным креплением по стенам и конструкциям здания, длина трассы до 50м**.**  - Осуществить подвод дренажных систем к существующей на данном объекте.  - Осуществить дозаправку до должного уровня фреоном и маслом рекомендованном заводом изготовителем.  Провести обучение специалиста Заказчика с выдачей сертификата уровня «Пользователь». | Не более 200 календарных дней с даты заключения Договора | 1 |
| **Лот № 2 – Монтаж имеющегося прецизионного кондиционера** | | | |
| **Монтаж прецизионного кондиционера** | **Прецизионный кондиционер STULZ (бывший в эксплуатации, кондиционер размещен на 5 этаже в серверной АТС-29).**  - Осуществить прокладку трассы хладагента согласно требований Заказчика и норм монтажа с должным утеплением, выдерживающим внешние и погодные условия не менее 8-ти лет и надежным и безопасным креплением по стенам и конструкциям здания, длина трассы до 50м**.**  - Осуществить пусконаладочные работы (выполнить опрессовку азотом под давлением не менее 40Бар).  - Осуществить межблочное подключение (основное питание АС к внутренним и внешним блокам подводит Заказчик, о требуемом сечении кабеля Поставщик сообщает заранее).  - Осуществить подвод дренажных систем к существующей на данном объекте.  - Осуществить дозаправку до должного уровня фреоном и маслом рекомендованном заводом изготовителем. | Не более 30 календарных дней с даты заключения Договора | 1 |

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ**

**для внесения ГОКЗ и ГОИД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Для зачисления Кыргызских сомов** | | **For transfer of US dollars** |
| **Intermediary Bank**  **(Банк-посредник)** |  | **BNY Mellon, New-York, USA**  **SWIFT: IRVTUS3N**  **Account Number of Sberbank in BNY Mellon:**  **№ 8900057610** |
| **Bank of Beneficiary**  **(Банк получателя)** | ФОАО “РСК Банк”,  г. Бишкек, Кыргызская Республика | **Sberbank, Moscow, Russia**  **SWIFT: SABRRUMM** |
| **Beneficiary (Получатель)** | ЗАО "Альфа Телеком",  Счет № 1299003150020051  БИК: 129001 | **OJSC "Optima Bank", Bishkek, Kyrgyz Republic**  **SWIFT: ENEJKG22**  **Account number of Optima in Sberbank:**  **№ 30111840700000000415** |
| **Purpose of payment**  **(Назначение платежа)** | ***Гарантийное обеспечение конкурсной заявки*** *№ объявления*  ***Гарантийное обеспечение исполнения договора от \_\_\_\_ №\_\_\_\_;*** | **Account Number: № 1091820182530517**  **CJSC “Alfa Telecom”**  Guarantee providing of the tender application  Guarantee providing of the Contract #\_\_\_\_\_\_\_\_\_ from \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Примечание:** Расходы, связанные с банковским переводом, несет победитель конкурса.

**Приложение 2 к Приглашению**

**Форма**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА**  КОМУ: **ЗАО «Альфа Телеком»**  На Приглашение № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.  ОТ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(наименование поставщика)*  **Лот № 1 – Прецизионный кондиционер с учетом монтажа и пусконаладочных работ** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ лота** | **Наименование товара, Подробное описание** | **Кол-во** | **Цена**  **за ед. без НДС\*** | **Общая стоимость, без НДС\*** | **Сумма**  **НДС\*** | **Общая стоимость, с учетом НДС\*** | | **1** | **Прецизионный кондиционер с учетом монтажа и пусконаладочных работ** (прописать подробные техспецификацию, модель и т.д.) | 1 |  |  |  |  | | **2** | **Работы по монтажу имеющегося СК** | 1 |  |  |  |  |   **Срок поставки: Лот № 1 составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней**  **Лот № 2 составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней**  **Гарантия составляет: Лот № 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней**  **Лот № 2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ календарных дней**  В цену, указанную поставщиком, должны быть включены все налоги, сборы и другие платежи, взимаемые в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, накладные затраты, транспортные и другие затраты поставщика.  **\*Сумма НДС в графах заполняется поставщиком, только в случае если он является плательщиком НДС в Кыргызской Республике на момент подачи конкурсной заявки.**  Данная конкурсная заявка действительна в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты вскрытия конкурсных заявок.  Подавая настоящую конкурсную заявку, выражаем свое согласие заключить договор (в случае признания конкурсной заявки, выигравшей) на условиях, обозначенных в Требованиях к закупке и по форме Договора согласно приложению 3 к Приглашению.  В случае принятия нашей Конкурсной заявки, мы обязуемся предоставить гарантийное обеспечение исполнения Договора на сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, для надлежащего выполнения Договора и в сроки, указанные в Конкурсной документации.  Также подавая конкурсную заявку подтверждаем и гарантируем свою правоспособность, наличие регистрации в установленном законодательством порядке, а также наличие необходимых разрешительных документов на осуществление нашей деятельности. Гарантируем, что лицо, подписавшее настоящую конкурсную заявку, обладает всеми необходимыми полномочиями на ее подписание. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (должность) (подпись и печать)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 года

(дата заполнения)

**Приложение 3 к Приглашению**

**Договор поставки №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

г. Бишкек «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ЗАО "Альфа Телеком"** именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Базаркулова А. Т. действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. **Предмет договора**
   1. Поставщик обязуется осуществить поставку, монтаж, демонтаж, наладку, испытание и пуск в эксплуатацию (далее Работы) прецизионных кондиционеров с комплектующими и аксессуарами (далее Оборудование), а также обеспечить гарантированную производительность и другие показатели в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору), с условиями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить стоимость Работ и Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.
   2. Поставляемое Оборудование должно соответствовать рекомендациям TIA 942, ASHRAE, с соблюдением стандартов ISO 14001, ISO 9001 и быть сертифицировано на территории Кыргызской Республики.
   3. Право собственности на Оборудование переходит Заказчику с даты подписания Акта приема выполненных Работ (Приложение 3 к настоящему Договору). Риск случайной гибели и повреждения Оборудования до момента перехода права собственности Заказчику, несет Поставщик. Риск случайной гибели и повреждения результата Работ до его приемки несет Поставщик.
   4. Работы осуществляются в помещении Заказчика, расположенного по адресу: г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 123 (далее Объект), иждивением Поставщика.
   5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
2. **Права и обязанности сторон**

**Права и обязанности Поставщика:**

* 1. Поставщик обязан выполнить поставку технически исправного, надлежащего качества, нового Оборудования, со всеми необходимыми комплектующими частями и необходимой сопутствующей технической документацией (инструкция по эксплуатации, схемы и т.п.), в ассортименте и количестве, определенном в Спецификации.
  2. Поставщик обязан направить Заказчику письменное уведомление готовности Оборудования к монтажу.
  3. Поставщик обязан выполнить Работы в сроки и порядке, установленном в утвержденном Заказчиком графиком выполнения Работ (далее Тайм-план, форма Приложения №2).
  4. Поставщик обязан передать Оборудование и сдать выполненные Работы Заказчику, по Акту приема выполненных Работ (форма Приложения №3).
  5. Поставщик обязан осуществлять транспортировку, разгрузку/погрузку Оборудования собственными силами и за счет собственных средств и ресурсов.
  6. В случае поставки не соответствующего требованиям Спецификации и настоящего Договора, Оборудования, Поставщик обязан заменить несоответствующее Оборудование, на Оборудование, соответствующее требованиям Спецификации, в сроки и объемах, указанных в соответствующей претензии Заказчика.
  7. Поставщик обязан обеспечить надлежащее качество смонтированного Оборудования и выполненных Работ, позволяющее нормальную эксплуатацию Оборудования.
  8. Поставщик обязан устранить собственными силами и за счет собственных средств и ресурсов дефекты, обнаруженные как при приемке результатов Работ, так и после приемки в сроки, установленные в дефектном Акте.
  9. Поставщик обязан обеспечить своевременное и надлежащее выполнение гарантийных обязательств в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре.
  10. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Поставщик обязан в течение 3 (трех) банковских дней возвратить Заказчику неосвоенную сумму предоплаты, уплаченной Заказчиком.
  11. В течение 5 (пяти) календарных дней обеспечить выполнение гарантийных обязательств в соответствии с условиями, указанными в настоящем Договоре. При этом Поставщик обязуется в случае поломки (прихода в нерабочее состояние) Оборудования/части оборудования в период гарантийного срока не по вине Заказчика выполнить ремонт/поставить новые части (комплектующие), а при невозможности выполнить ремонт заменить вышедшее из строя Оборудование/часть оборудования вернуть часть стоимости Оборудования/части оборудования. Поставщик обязан отреагировать путем осмотра непосредственно самого Оборудования и/или предоставленной Заказчиком документации по первому извещению о неисправности Оборудования в течение 1часа 30 минут во время гарантийного срока для диагностики оборудования и ремонта поломок.
  12. Поставщик обязан возместить в полном объеме расходы и убытки, связанные с устранением дефектов, в соответствии с пунктом 2.25 настоящего договора, в сроки и объемах, указанных в соответствующем извещении/претензии.
  13. В случае причинения какого-либо ущерба третьим лицам при производстве Работ по настоящему договору, Поставщик самостоятельно несет ответственность за такой ущерб, без привлечения Заказчика.
  14. В случае наступления обстоятельств, в силу которых становится невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору, Поставщик обязан незамедлительно письменно обоснованно информировать Заказчика.
  15. Поставщик вправе требовать у Заказчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
  16. Поставщик вправе самостоятельно определять способ транспортировки Оборудования от/до места монтажа/демонтажа, с полным соблюдением требований, предъявляемых со стороны производителя систем кондиционирования к транспортировке и хранению поставляемых систем и материалов.

**Права и обязанности Заказчика:**

* 1. Заказчик обязан принять Оборудование и Работы Поставщика и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
  2. При приемке Работ Заказчик обязан осмотреть Оборудование на соответствие требованиям качества, работоспособности, наличия всех комплектующих частей согласно Спецификации, к настоящему Договору, а также комплектность технической документации.
  3. Предоставить Поставщику утвержденный Тайм-план в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления Поставщика о готовности Оборудования к монтажу.
  4. Заказчик обязан принять Оборудование и выполненные Работы по Акту приема выполненных Работ (форма Приложения №3).
  5. Заказчик вправе требовать у Поставщика надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.
  6. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Поставщиком и требовать от него письменной информации о Работах и Оборудовании.
  7. Заказчик вправе отказаться принять Работы в случаях несоответствия поставленного Оборудования или выполненных Работ требованиям качества, неполной поставки Оборудования в том числе комплектующих частей) и/или наличия механических повреждений или их следов. При этом Заказчик направляет Поставщику письменную Претензию с указанием несоответствий и сроков их устранения по адресу Поставщика, указанному в разделе 11 настоящего договора.
  8. В случае обнаружения ненадлежащего качества и/или неисправности Оборудования, дефектов монтажа после приемки результатов Работ в период гарантийного срока Заказчик вправе требовать его замены и/или комплектующих частей либо устранения неисправностей. При этом, Заказчик составляет соответствующий акт, где отражаются технические и иные характеристики несоответствий и неисправностей, и направляет его в адрес Поставщика.
  9. В случае отказа Поставщика устранить дефекты, заменить Оборудование/комплектующие части, или не соблюдения сроков их устранения/ замены, Заказчик вправе привлечь к устранению/ замене третьих лиц и отнести все расходы, связанные с таким привлечением, на счет Поставщика, а также взыскать с Поставщика другие убытки, причиненные таким отказом Поставщика.

1. **Условия и порядок оплаты**
   1. Общая стоимость настоящего договора составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом**, с учетом НДС, из них сумма НДС составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).** Стоимость договора включает стоимость Оборудования и Работ, определенных настоящим договором.
   2. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего договора в следующем порядке:
      1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом**, или 50% от общей стоимости договора, в порядке предоплаты в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения оригинала счета на оплату от Поставщика, а также после предоставления Поставщиком банковской гарантии на сумму аванса;
      2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом**, или 30% об общей стоимости договора в течение 10 банковских дней после подписания промежуточного Акта прием-передачи оборудования и предоставления Поставщиком счета на оплату;
      3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** сом, или 20% от общей стоимости договора в порядке окончательного расчета, после завершения всех пуско-наладочных работ и испытаний, в течение 10 банковских дней с даты выставления Поставщиком в системе ЭСФ счет-фактуры/инвойса в адрес Заказчика. Счет-фактура/инвойс выставляется Заказчику на основании и датой подписанного сторонами Акта приема-передачи пуско-наладочных работ и испытаний.

**Или**

3.2.1. Оплата 100% от стоимости Договора, выплачиваются в течение 10 банковских с даты выставления Поставщиком в системе ЭСФ счет-фактуры/инвойса в адрес Заказчика. Счет-фактура/инвойс выставляется Заказчику на основании и датой подписанного сторонами Актов приема-передачи Оборудования, пуско-наладочных работ и испытаний.

3.3. Если Поставщик – плательщик НДС в период действия Договора меняет свой налоговый статус в отношении НДС, он обязан известить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней. При этом стоимость Договора подлежит пересчету на сумму обозначенного ранее НДС по п. 3. 1. Если по какой-либо причине Поставщик не сможет выставить и предоставить счет-фактуру по НДС Заказчику по факту выполнения поставки, Стороны соглашаются с тем, что стоимость Договора подлежит пересчету на сумму обозначенного ранее НДС по п.3.1. Если по любым причинам в дальнейшем счет-фактура Поставщика будет признана недействительной/утерянной/испорченной, Поставщик обязан известить об этом Заказчика и вернуть Заказчику сумму НДС по выставленной ранее счет-фактуре в течении 10 рабочих дней.

3.4. При возникновении обстоятельств, указанных в п.3.3. Заказчик оплачивает сумму, указанную в п. 3.1., за вычетом суммы НДС в размере **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** безакцептно, т.е. оплате подлежит сумма **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сомов**

3.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

1. **Производство и приемка Работ**
   1. Производство Работ по настоящему договору включает поставку, транспортировку, погрузку/разгрузку, монтаж, пуско-наладку, запуск в эксплуатацию нового Оборудования, демонтаж, транспортировку, погрузку/разгрузку старого оборудования Заказчика.
   2. Работы производятся в сроки и в порядке установленные в Тайм-плане.
   3. Прием-передача Работ включает прием-передачу Оборудования и результатов Работ, выполненных в соответствии с настоящим договором.
   4. О завершении Работ Поставщик письменно извещает Заказчика по адресу, указанному в разделе 11 настоящего договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения Работ.
   5. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения извещения Поставщика о завершении Работ, Заказчик осуществляет приемку Работ. В случае если Заказчик не осуществил приемку в течение 30 календарных дней, производство Работы считаются завершенными и сданными.
   6. Прием-передача Работ Заказчиком осуществляется совместно с уполномоченными представителями Поставщика путем проверки результатов Работ. Проверке надлежит комплектность, работоспособность, соответствие требованиям к качеству, технике безопасности, соблюдения других требований, предъявляемым к такому виду Работам.
   7. При отсутствии у Заказчика претензий к результатам Работ, Стороны подписывают Акт приема выполненных работ. К каждому комплекту прецизионного кондиционера, Поставщик передает Заказчику следующий пакет документов:

* Руководство по монтажу и эксплуатации прецизионных кондиционеров;
* Паспорт на оборудование;
* Руководство пользователя;
* Документация на систему контроля прецизионным кондиционером (на контроллер);
* Схемы;
* Сертификат соответствия.
  1. При обнаружении несоответствия результата Работ требованиям, установленным настоящим договором, Стороны составляют соответствующий дефектный акт, с указанием дефектов, способов и сроков их устранения Поставщиком. При этом расходы по устранению дефектов в полном объеме несет Поставщик. В случае отказа представителя Поставщика подписать дефектный акт, Заказчик делает соответствующую отметку, и направляет копию Поставщику.
  2. После устранения дефектов, Стороны осуществляют прием передачу выполненных Работ, в порядке, установленном в пунктах с 4.6. по 4.10. настоящего договора.
  3. Акт приема выполненных Работ является основанием для Поставщика выставить счет фактуру для окончательной оплаты Работ по настоящему договору.

1. **Гарантии**
   1. Поставщик гарантирует качество, комплектность Оборудования и производство Работ требованиям установленным настоящим договором.
   2. Поставщик гарантирует качество, надежность и возможность беспрерывной эксплуатации по назначению (безотказную работу) Оборудования в течение всего гарантийного срока.
   3. На поставляемое Оборудование и Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается гарантийный срок, продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи (ремонт и запчасти за счет средств Поставщика) и 24 месяца сервисного обслуживания (ремонт производит Поставщик, запчасти оплачивает Заказчик) после истечения гарантийного срока.
   4. Поставщик гарантирует, что Оборудования, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. с даты подписания Акта приема выполненных Работ.
   5. Поставщик принимает претензии Заказчика относительно качества Оборудования (скрытые недостатки) и дефектов Работ в течение всего Гарантийного срока, и осуществляет ремонт/замену деталей, частей, комплектующих элементов Оборудования, а также устранение дефектов Работ с условиями, предусмотренными пунктами 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.11. настоящего Договора.
   6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло быть эксплуатировано из-за обнаруженных в нем недостатков, о которых извещен Поставщик, а также на время, в течение которого устранялись дефекты. В случае замены частей/комплектующих гарантийный срок на части/комплектующие устанавливается с даты их замены.
   7. Гарантийное обслуживание осуществляется по месту нахождения и монтажа Оборудования. Доставка товара к месту гарантийного ремонта осуществляется за счет Поставщика.
2. **Ответственность Сторон**
   1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики.
   2. За нарушение сроков Производства Работ, установленных настоящим договором, а также за ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе гарантийных обязательств, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости договора, установленной в пункте 3.1. настоящего договора за каждый день просрочки/ненадлежащего выполнения обязательств, но не более 5% от общей стоимости договора.
   3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от суммы подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости договора.
   4. Поставщик возмещает Заказчику причиненные неисполнением, ненадлежащим исполнением и/или несвоевременным исполнением своих обязательств по настоящему Договору убытки в полном объеме.
   5. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением своих обязательств, не освобождает Стороны от надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору. Неустойка может быть удержана Заказчиком в безакцептном порядке из суммы ГОИД и/или суммы, подлежащей оплате.
3. **Гарантийное обеспечение**
   1. Размер гарантийного обеспечения исполнения Договора, которое Поставщик вносит в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора составляет **3,5 %** от общей суммы Договора что составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сомов** (далее ГОИД). Гарантийное обеспечение вносится Поставщиком на расчетный счет Покупателя, указанный в разделе 14 Договора для перечисления гарантийного обеспечения.
      1. В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств, из суммы гарантийного обеспечения исполнения Договора Заказчик в без акцептном порядке вычитает начисленную неустойку, а также убытки, которые могут наступить вследствие неполного исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору.
      2. В случае отказа Заказчиком от исполнения Договора ввиду невыполнения Поставщиком поставки и/или не устранения дефектов или несоответствий в установленные сроки или в случае причинения ущерба Покупателю невыполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму гарантийного обеспечения исполнения договора.
      3. В случае начисления Поставщику неустойки в случаях, установленных в разделе 6 настоящего Договора, Заказчик имеет право в безакцептном порядке удержать начисленные неустойки из суммы ГОИД и/или суммы подлежащей оплате.
      4. В целях обеспечения надлежащего исполнения гарантийных и сервисных обязательств на период гарантийного и сервисного срока, Заказчик сохраняет у себя часть суммы ГОИД - в размере 10 % от суммы ГОИД, указанной в п. 7.1. Договора.
      5. Оставшаяся сумма гарантийного обеспечения исполнения договора, после удержания из ГОИД неустоек согласно п. 7.1.3 Договора и сохранения части ГОИД согласно п. 7.1.4. Договора, возвращается Поставщику в течение 3-х (трех) банковских дней со дня подписания Акта выполненных работ.
      6. После выполнения Поставщиком гарантийных и сервисных обязательств по договору, Заказчик возвращает Поставщику оставшуюся сумму ГОИД, в течение 3-х рабочих дней.
      7. В случае не внесения Поставщиком ГОИД в срок, установленный в п. 7.1 Договора, Заказчик вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном в п. 11.2 Договора.
   2. **Гарантийное обеспечение на выплату аванса (в случае оплаты аванса):**
      1. Поставщик предоставляет Заказчику банковскую гарантию на выплату аванса в размере, указанном в п. 3.2.1. настоящего Договора, в течение 10 календарных дней с даты подписания настоящего Договора. До предоставления банковской гарантии на выплату аванса, оплата аванса Заказчиком не производится.
      2. Банковская гарантия на выплату аванса остается в силе до подписания Сторонами Акта приема выполненных Работ.
      3. Поставщик должен использовать авансовый платеж исключительно для оплаты Оборудования и других расходов, необходимых непосредственно для исполнения Договора.

1. **Форс-мажор**
   1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия таких обстоятельств непреодолимой силы, как стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и пр.), а также война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, акт органом государственной власти, возникшие после заключения настоящего Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и повлекшие невозможность исполнения соответствующей стороной настоящего Договора.
   2. При наступлении указанных в пункте 8.1. настоящего Договора обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения предусмотренных Договором, а также при их прекращении должна в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону и в разумные сроки обязана предоставить другой Стороне документ соответствующего компетентного органа. Разумность сроков в данном случае определяется порядком документооборота соответствующего компетентного органа.
   3. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения соответствующих обязательств по Договору на период, соразмерный времени, в течении которого такие обстоятельства действовали. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.1. Договора, будут длиться более 2 (двух) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. При этом Стороны обязаны произвести расчеты между собой за 5 (пять) банковских дней до предполагаемой даты его расторжения.
2. **Разрешение споров**
   1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из условий настоящего Договора, стороны должны урегулировать между собой путем переговоров.
   2. В случае не достижения Сторонами согласия путем переговоров, споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде в порядке, установленном действующим законодательством Кыргызской Республики.
   3. Все претензии Сторон должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными лицами.
   4. Сторона, получившая претензию, обязана предоставить другой Стороне ответ в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения претензии или в срок, указанный в претензии.
3. **Конфиденциальность**
   1. Стороны согласились, что условия настоящего Договора, факт его заключения, коммерческая, финансовая, технологическая, техническая информация (вне зависимости от способа предоставления) и иная информация,  относящаяся прямо или косвенно к одной из сторон, которая ее раскрывает (далее Передающая сторона), а также любая другая информация, ставшая известной Сторонам в ходе исполнения настоящего Договора является Конфиденциальной информацией и предназначена исключительно для пользования Сторонами в целях надлежащего исполнения настоящего Договора.
   2. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной от другой Стороны (далее Получающая сторона) и не разглашать ее третьим лицам без получения письменного согласия Передающей стороны.
   3. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения хранить в тайне Конфиденциальную информацию.
   4. Требования п. 10.1. Договора не распространяются на информацию, которая:

- на момент разглашения являлась общеизвестной/общедоступной информации во время ее получения;

- была получена в любое время из другого источника без каких-либо ограничений относительно ее распространения или использования;

- была известна Получающей стороне или находилась в ее распоряжении до ее получения;

- подлежит разглашению в соответствии с требованием и/или предписанием соответствующего государственного органа на основании законодательства.

1. **Срок действия Договора и порядок его расторжения Договора**

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного его исполнения Сторонами.

11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику уведомление о расторжении договора не менее, чем 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, в том числе и в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущее увеличение сроков окончания выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ;

- аннулирование разрешений на строительную деятельность, других документов и разрешений в рамках действующего законодательства КР, лишающих Подрядчика права на производство работ, предусмотренных Договором.

- при возникновении существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего договора и изменение которых нельзя было предвидеть в момент заключения договора;

− если исполнение договора идет в разрез интересам Заказчика, в течение двух недель после того, как стало известно о таких обстоятельствах;

- несоответствие должного (требуемого) качества выполнения работ, определяемого в процессе проверки работ техническим надзором Заказчика;

- несоответствие конструкций башни настоящему договору и его приложений, определяемым в процессе проведения авторского надзора;

- если отступления, несоответствия в выполнении работ от условий договора или иные недостатки результата работ не были устранены Поставщиком в срок, установленный Заказчиком, либо являются существенными и неустранимыми;

- отказа Поставщика от выполнения работы;

- если Поставщик терпит банкротство или подвергается ликвидации.

**12. Гарантии Сторон**

12.1. Каждая из Сторон, заключая настоящий Договор, подтверждает и гарантирует, что:

- является действующей по законодательству Кыргызской Республики/страны пребывания, должным образом зарегистрированной и поставленной на учет во все компетентные государственные органы Кыргызской Республики/страны пребывания;

- лицо, заключающее настоящий Договор от ее имени, обладает всеми необходимыми полномочиями на его заключение на момент подписания настоящего Договора;

12.2. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за нарушение п. 12.1 настоящего Договора, а также за последствия, наступившие ввиду такого нарушения.

12.3. Каждая Сторона самостоятельно несет ответственность за своевременное оформление и продление сроков действия всех необходимых разрешений/лицензий и иных документов, необходимых для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Договором.

**13. Заключительные положения**

* 1. Взаимоотношения сторон в части, не урегулированной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Кыргызской Республики.

13.4. Вся переписка Сторон, в том числе уведомления, извещения, претензии и пр. должны быть выполнены в письменной форме на бумажном носителе и направлены на адреса Сторон, указанные в разделе 14 Договора, за исключением переписки, для которой прямо предусмотрен настоящим Договором обмен по электронной почте Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Датой получения документов является дата, указанная в уведомлении о вручении или дата получения на официальном письме/уведомлении. Копии, скан версии документов для оперативного документооборота и своевременной оплаты оказанных услуг, должны быть направлены по факсу/электронной почте с последующим направлением оригиналов по почте.

* 1. Все приложения (Спецификация, Акты и т.п.), составленные и подписанные в рамках и целях исполнения обязательств по настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
  2. Договор, приложения и дополнительные соглашения к нему могут быть подписаны с использованием факсимильного воспроизведения подписи либо иного аналога собственноручной подписи.
  3. Любые изменения и/или дополнения и/или приложения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.
  4. В случае признания отдельных положений настоящего Договора недействительными, это не влияет на действительность его других положений.
  5. Сторона, адрес и (или) банковские реквизиты которой изменились, обязана в 3-дневный срок с момента наступления указанных обстоятельств, сообщить по электронной почте об этих изменениях. В случае несвоевременного и (или) ненадлежащего уведомления стороной об указанных изменениях, переписка с использованием реквизитов, указанных в договоре, является надлежащей.
  6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр Договора

1. **Юридические адреса и реквизиты Сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| **ЗАО "Альфа Телеком"** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Кыргызская Республика  г. Бишкек, ул.Суюмбаева,123  ОКПО 26611735  ИНН 00406200910056  Банк ОАО «Оптима Банк»  р/с 1091820182530113  БИК 109018  Налоговая УГНС по ККН 999  **Банковские реквизиты для внесения ГОИД**  ОАО “РСК Банк”, г. Бишкек,  Получатель: ЗАО "Альфа Телеком",  Счет № 1299003150020051 (KGS)  БИК 129001  Назначение платежа: ГОИД за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Кыргызская Республика  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ОКПО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  р/с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Орган ГНС |
| **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базаркулов А. Т.** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №1**

**к договору №\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.**

**Спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кол-во** | **Общая сумма**  **с НДС, сом** | **В т.ч. сумма НДС, сом** |
| **Прецизионный кондиционер**  **Монтаж:** | **1 комплект** |  |  |
| **Монтаж имеющегося прецизионного кондиционера:** | **1 комплект** |  |  |
| **Итого:** |  |  |  |

Общая стоимость составляет:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом**, с учетом всех применимых налогов и сборов.

Срок поставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) календарных дней с даты заключения Договора

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| **ЗАО "Альфа Телеком"**  **Генеральный директор**  **Базаркулов А. Т.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

**Приложение №2**

**к договору №\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**форма**

**Тайм-план**

г. Бишкек «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Срок выполнения, (календ. дней)** | **примечания** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| **ЗАО "Альфа Телеком"** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базаркулов А. Т.** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Форма согласована**

**Заказчик Поставщик**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАО "Альфа Телеком"** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |
| **Генеральный директор**  **Базаркулов А. Т.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Приложение №3**

**к договору №\_\_\_\_**

**от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.**

**форма**

**Акт приема выполненных Работ**

г. Бишкек «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся представители ЗАО «Альфа Телеком» и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующие на основании заключенного Договора №\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. (далее Договор) составили настоящий Акт приема выполненных работ согласно Договору и Спецификации к нему, а именно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№пп** | **Наименование работ** |  | **примечания** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Итого стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) сом, с учетом всех налогов и сборов.**

**Со стороны ЗАО "Альфа Телеком":**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Со стороны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| ЗАО "Альфа Телеком" | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Базаркулов А. Т. | Директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Форма согласована**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Поставщик** |
| **ЗАО "Альфа Телеком"** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Генеральный директор**  **Базаркулов А. А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |